# 古北校区11部电梯2023年维保服务采购申请

- 采购项目基本信息：

项目名：上海对外经贸大学古北校区11部电梯2023年维保服务

项目预算：12万元

采购方式：公开比价

采购编号：无

供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标人必须有特种设备安装、改造、修理资质，或营业执照经营范围含电梯安装、改造、修理；

4、因疫情防控需要，投标单位需在本市具有固定的经营场所和技术人员；

5、本次采购不接受联合体报价。

- 项目概况：

上海对外经贸大学古北校区目前有11部电梯维保合同即将到期。为确保校内电梯的使用安全，需按规定程序落实下一轮保养单位。根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。

| 序号 | 设备代码 | 制造日期 | 安装地点 | 型号 | 制造单位 | 委托期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31503101052013060030 | 2013 | 贸源楼 | GON20K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 2 | 31503101052013060033 | 2013 | 贸源楼 | GON20K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 3 | 31503101052013060031 | 2013 | 国际交流中心 | GON20K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 4 | 31503101052013060032 | 2013 | 国际交流中心 | GON20K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 5 | 31303101052014030001 | 2014 | 体育馆 | GON30K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 6 | 31303101052010080015 | 2010 | 留学生楼 | GON30K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 7 | 31303101052010080018 | 2010 | 留学生楼 | GON30K | 巨人通力电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 8 | 31303101052007120045 | 2007 | WTO公寓楼 | GEN2 | 上海奥的斯电梯有限公司 | 2022.12.26-2023.11.30 |
| 9 | 31303101052007120044 | 2007 | WTO办公楼 | GEN2 | 上海奥的斯电梯有限公司 | 2022.12.26-2023.11.30 |
| 10 | 31103101052019110024 | 2019 | 图书馆 | LEHY-Ⅲ | 上海三菱电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |
| 11 | 31103101052019110025 | 2019 | 图书馆 | LEHY-Ⅲ | 上海三菱电梯有限公司 | 2022.12.1-2023.11.30 |

- 委托期限：见上表。

- 服务要求：

1、按照电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、维护保养计划，开展维护保养工作，报价应包含所有年度保养可能需要涉及的服务（如制动器铁芯拆解及性能调试、限速器校验、125%制动能力试验）招标方合同期内不再支付其他费用。

2、在电梯显著位置，标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码;

3、维护保养现场作业人员应当具有相应资格，并落实现场安全防护措施，保证施工安全;

4、确保应急救援电话24小时有效应答，接到乘客被困报警后，30分钟内赶到现场完成救援解困;

5、发现故障或者接到故障通知后，及时排除故障，对故障暂时难以排除的，应当将解决方案书面通知使用管理单位，并告知使用管理单位故障排除前，不得使用;

6、至少每6个月对电梯进行1次自行检查，并向使用管理单位出具自检报告;

7、建立维护保养和故障处置记录，并至少保存5年。