2021年度学校直饮水机水质检测采购需求：

- 采购基本信息：

项目名：    2021年度直饮水机水质检测

采购方式：  三方比价

供应商资格：1.有相关的经营范围和相适应的检验人员及仪器设备。

2.有CMA检测资质。

预算：45000元（218个点位）

- 项目概况：

为保障我校师生在校期间的饮用水安全，根据我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006，确保我校两个校区的直饮水机出水状况达到相应标准，现需委托相关有资质的第三方单位进行水质检测，检测周期为学期捡，检测相关指标包含：检验菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、锌、耗氧量等指标。目前我校两个校区直饮水机共109台。每学期检测一次。

三、

签订合同后上半年完成所有点位的样本采集及出具检测报告，收到检测报告7个工作日内支付合同款的50%，下半年在9月份完成样本采集工作，并出具检测报告，我方收到检测报告后7个工作日内支付合同款的剩余50%。

附：直饮水机安装位置

| 序号 | 型号 | 安置地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 益田 YT-1 | 德政楼1楼 |
| 2 | 益田 YT-1 | 德政楼2楼 |
| 3 | 益田 YT-1 | 德政楼3楼 |
| 4 | 益田 YT-1 | 德政楼4楼 |
| 5 | 益田 YT-1 | 博闻楼1楼 |
| 6 | 益田 YT-1 | 博识楼1楼 |
| 7 | 益田 YT-1 | 博雅楼1楼 |
| 8 | 益田 YT-1 | 博萃楼1楼 |
| 9 | 益田 YT-1 | 信息楼1楼东 |
| 10 | 益田 YT-1 | 信息楼2楼东 |
| 11 | 益田 YT-1 | 信息楼3楼东 |
| 12 | 益田 YT-1 | 信息楼4楼东 |
| 13 | 益田 YT-1 | 信息楼5楼东 |
| 14 | 益田 YT-1 | 信息楼2楼西 |
| 15 | 益田 YT-1 | 信息楼3楼西 |
| 16 | 益田 YT-1 | 信息楼4楼西 |
| 17 | 益田 YT-1 | 信息楼5楼西 |
| 18 | 益田 YT-1 | 行政楼3楼 |
| 19 | 益田 YT-1 | 行政楼4楼 |
| 20 | 益田 YT-1 | 综合楼1楼 |
| 21 | 益田 YT-1 | 综合楼2楼 |
| 22 | 益田 YT-1 | 综合楼3楼 |
| 23 | 益田 YT-1 | 综合楼4楼 |
| 24 | 益田 YT-1 | 综合楼5楼 |
| 25 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼A1 |
| 26 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼A2 |
| 27 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼A3 |
| 28 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼A4 |
| 29 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼A5 |
| 30 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼B1 |
| 31 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼B2 |
| 32 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼B3 |
| 33 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼B4 |
| 34 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼B5 |
| 35 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼C1 |
| 36 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼C2 |
| 37 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼C3 |
| 38 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼C4 |
| 39 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼D1 |
| 40 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼D2 |
| 41 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼D3 |
| 42 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学思楼D4 |
| 43 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博闻楼2楼 |
| 44 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博闻楼3楼 |
| 45 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博闻楼4楼 |
| 46 | 开能 AC/KDF-08C*2 | 博识楼1楼 |
| 47 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博识楼2楼 |
| 48 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博识楼3楼 |
| 49 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博识楼4楼 |
| 50 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博雅楼2楼 |
| 51 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博雅楼3楼 |
| 52 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博雅楼4楼 |
| 53 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博萃楼2楼 |
| 54 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博萃楼3楼 |
| 55 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博萃楼4楼 |
| 56 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 行知楼1楼 |
| 57 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 行知楼2楼 |
| 58 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 医务室 |
| 59 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 乐群楼2楼东 |
| 60 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 乐群楼3楼东 |
| 61 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 乐群楼2楼西 |
| 62 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 乐群楼3楼西 |
| 63 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 乐群楼4楼西 |
| 64 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生一食堂1楼 |
| 65 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生一食堂2楼 |
| 66 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生二食堂2楼 |
| 67 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生二食堂3楼 |
| 68 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 体育馆1楼 |
| 69 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 体育馆2楼 |
| 70 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 体育馆3楼 |
| 71 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆1楼东 |
| 72 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆2楼东 |
| 73 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆3楼东 |
| 74 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆4楼东 |
| 75 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆5楼东 |
| 76 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆1楼西 |
| 77 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆2楼西 |
| 78 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆3楼西 |
| 79 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆4楼西 |
| 80 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 图书馆5楼西 |
| 81 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 贸源楼1楼 |
| 82 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博观楼1楼 |
| 83 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 悦群楼1楼 |
| 84 | 开能 CSZ-WRL50A | 悦群楼2楼 |
| 85 | 开能 CSZ-WRL50A | 悦群楼3楼 |
| 86 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 古北后勤老平房2楼 |
| 87 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 贸源楼2楼 |
| 88 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 贸源楼3楼 |
| 89 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 贸源楼4楼 |
| 90 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 贸源楼5楼 |
| 91 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博观楼2楼 |
| 92 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博观楼3楼 |
| 93 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 博观楼4楼 |
| 94 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 行政楼1楼 |
| 95 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 行政楼2楼 |
| 96 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 行政楼3楼 |
| 97 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 古北图书馆1楼 |
| 98 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 古北图书馆2楼 |
| 99 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 古北图书馆3楼 |
| 100 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓E楼1楼 |
| 101 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓E楼2楼 |
| 102 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓E楼3楼 |
| 103 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓E楼4楼 |
| 104 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓E楼5楼 |
| 105 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓F楼1楼 |
| 106 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓F楼2楼 |
| 107 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓F楼3楼 |
| 108 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓F楼4楼 |
| 109 | 开能 AC/KDF-1000-2A | 学生公寓F楼5楼 |