上海对外经贸大学松江校区图书馆综合楼项目  消防设施清单

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防箱 | SG24D65 | 82个 |
| 2 | 室内消火栓 | SN65 | 82个 |
| 3 | 洒水喷头 | T-ZXTZ15-68°C | 815个 |
| 4 | 洒水喷头 | A-ZSTDY15-68°C | 1570个 |
| 5 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | ZDMS0.6/5S-SFD30 | 4台 |
| 6 | 喷淋泵 | XBD7.5/40G-G | 2台 |
| 7 | 消防泵 | XBD7.2/20G-G | 2台 |
| 8 | 消防稳压泵 | XBD5.7/1W-DFCL-2 | 4台 |
| 9 | 湿式报警阀 | ZSFZ1500 | 3台 |
| 10 | 火灾报警控制器 | JB-3208G | 1台 |
| 11 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-3002D | 465个 |
| 12 | 点型感温火灾探测器 | JTY-BCD-3005B | 11个 |

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 火灾显示盘 | JB-YX-9601 | 6个 |
| 14 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 64个 |
| 15 | 声光报警器 | ZD9204A | 64个 |
| 16 | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 82个 |
| 17 | 防火卷帘门 | GFYJ-300300-FY3 | 10樘 |
| 18 | 钢制甲级防火门 | GFM-1023-dk5 A1.5 | 69樘 |
| 19 | 钢制乙级防火门 | GFM-1023-bdk5 A1.0 | 74樘 |
| 20 | 钢制丙级防火门 | GFM-1023-dk5 A0.5 | 18樘 |
| 21 | 甲级防火窗 | GFC 1012-4-A1.5 | 7樘 |
| 22 | 应急照明灯具 | CP-2048JF-ZFJC-E7W-M07A | 46个 |
| 23 | 应急照明灯具 | JT-ZFJC-E9W-L412-09 | 153个 |
| 24 | 应急照明灯具 | JT-ZFJC-E9W-L301-05 | 86个 |

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 应急标志灯具 | JT-BLJC-2LROE Ⅰ 1W-A17 | 18个 |
| 26 | 应急标志灯具 | JT-BLJC-10E Ⅰ 1W-A17F | 22个 |
| 27 | 应急标志灯具 | JT-BLJV-1LROE Ⅰ 1W-A17 | 205个 |
| 28 | 轴流式消防排烟风机 | PYHL-14A-10.5A | 3台 |
| 29 | 轴流式消防排烟风机 | PYHL-14A-5A | 1台 |
| 30 | 轴流式消防排烟风机 | PYHL-14A-4.5A | 1台 |
| 31 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-Ⅱ-28 | 1台 |
| 32 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-Ⅱ-18 | 1台 |
| 33 | 低噪声柜式离心风机 | HTFC-Ⅱ-22 | 2台 |
| 34 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5XF | 2台 |
| 35 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5XF | 4台 |