## 古北校区贸源楼维修工程抗震鉴定服务采购需求

- （公开比价）

项目名称：古北校区贸源楼维修工程抗震鉴定

项目预算：12万元（超出预算视为无效报价）

采购方式：公开比价

一、合理的投标人资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.（1）投标人具有独立承担民事责任的能力（营业执照需具备相应经营范围）；

（2）投标人具备上海市房屋质量检测资质；

3. 具有良好的信誉和类似工程的房屋抗震鉴定项目经验及业绩。

二、项目基本概况

古北校区贸源楼建于1960年，为地上六层砖混结构房屋，总建筑面积约6064m2，最近一次大修时间为2010年10月。根据学校大修项目出库安排，计划实施古北校区贸源楼维修工程，为了解房屋现状，并为后期维修提供技术依据，拟委托有资质的房屋质量检测机构对房屋进行抗震鉴定，并出具相应的抗震鉴定报告。

三、采购内容及要求

对古北校区贸源楼维修工程抗震鉴定服务单位进行采购。房屋抗震鉴定报告的编制需符合现行国家及上海市相关规范要求。

四、项目的实施时间、地点

实施地点：上海市松江区文翔路1900号

实施时间：2023年9-10月

五、采购项目需满足的验收条件

以提交正式抗震鉴定报告的方式验收。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

待提交正式抗震鉴定报告后一次性付款。