| 松江校区学生公寓部分燃气管道改造工程 一、项目概况 我校松江校区学生公寓假期里在日常巡查中发现49# 楼道的燃气管道严重锈蚀，有泄漏现象，经现场抢修已完成管道更换。现为社区住宿师生员工安全考量，后勤处委托松江燃气公司派遣专业技术人员对学生社区全部楼宇燃气管道进行了全面的安全检测，发现仍有部分楼宇管道存在生锈腐蚀现象，存有一定的安全隐患，现申请对此次检查中发现问题的燃气管道进行更换维修，预算经审计部门初步审计，费用大概在273540.90元。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋及立管位置 | 排查情况 |
| 1 | 1号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 2 | 3号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 3 | 7号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 4 | 8号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 5 | 10号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 6 | 30号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 7 | 31号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 8 | 35号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 9 | 43号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 10 | 44号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 11 | 44号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 12 | 48号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 13 | 48号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 14 | 49号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 15 | 49号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 16 | 51号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 17 | 52号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 18 | 52号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 19 | 58号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 20 | 58号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 21 | 59号楼东侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 22 | 59号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 23 | 63号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 24 | 64号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 25 | 55号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |
| 26 | 57号楼西侧 | 管道生锈、表面腐蚀 |

备注：具体更换维修以现场勘查为准。

二、其他要求：

因更换的煤气管道大部在学生宿舍内部阳台处，为减少对学生的影响，施工日期安排在寒假期间，需

请学校社区办、社区物业协助。