上海对外经贸大学松江校区

新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购

公开磋商文件

上海对外经贸大学后勤综合管理处

2021年9月

一、项目基本情况

1、项目名称：上海对外经贸大学松江校区新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购

2、采购预算：人民币16万元

3、主要内容：充电桩管理平台及32台立柱充电桩采购及安装

二、供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、在本市具有固定的经营场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4、具有机电设备安装工程专业承包资质三级及以上资质；

5、本次采购不接受联合体报价。

三、评审办法

1、磋商与澄清

磋商小组将对有效的磋商文件进行审阅，拟定磋商大纲，然后与竞标人逐一磋商。磋商时，由磋商小组提出问题，竞标人首先做出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交给磋商小组。

全部磋商结束后，给予竞标人二次报价的机会，作为最终报价。磋商文件的评审中磋商报价的评审以第二次报价为准。

磋商结束后，当磋商小组认为必要时，仍然可以对竞标人磋商文件或磋商承诺中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补充。竞标人应对其以书面的形式进行澄清、说明或者补充。该书面的澄清、说明或补充将作为合同的组成部分。

2、资格审查

响应文件中不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，则该磋商响应文件不得进入下一步评审。

3、磋商响应表

上海对外经贸大学松江校区新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购报价. 序号; 名称; 需求; 数量; 单价; 小计; 备注. 1; 充电桩管理平台（软件）; 平台可远程监控管理所有充电桩，进行电费设置、充电桩开关管理及数据管理。; 1. 2; 落地式单枪7KW交流充电桩（需接入管理平台）; 输入电压 ：AC220V±15% 输出电压 ： AC220V±15% 频率：50HZ±1HZ 输出电流：0-32A 计费接口：支持微信、支付宝及实体充电卡三种收款模式收取电费，款项直达学校账户。 客户限定：微信、支付宝账户可设置白名单，经学校审批通过的白名单用户才可扫码充电，其他未经审批用户扫码后不可使用充电桩。 网络连接方式：4G流量卡 防护等级：IP54(可升级防护等级作为加分项） 运行温度 ：-20℃～ +50℃; 32. 总价：; 闭口价.

注：1、投标单位有一次现场勘探机会（如需要联系卢老师，电话67703032）。

2、价格条款：磋商报价应包括充电桩管理平台搭建，充电桩运输、安装、接入平台的调试、售后服务、材料至上海对外经贸大学（松江校区）的所有费用。   是否同意：

3、交货期：

4、免费保修期（设备保修期、安装工程质保期）：

5、售后服务及响应时间：

6、货物数量及服务变更：指安装过程中因辅材数量及伴随服务内容变更所导致的中标价格变化范围，此时中标人所报价格应保持不变。是否同意：

7、拥有自己的安装队伍，不得转包。施工时安排经验丰富的项目管理人员，自施工人员进场至工程验收合格交付使用期间在现场指挥管理施工。安装单位应严格执行建设单位的管理规定，充实安装力量，人员持证上岗（提供持证人员上岗证复印件）：

8、需买方配合的工作和条件。

如能中标，在安装、调试、验收过程中需买方配合的工作和需买方提供的条件：

四、磋商响应文件装订要求

1、磋商响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、磋商响应文件需密封（骑缝加盖公章）递交正本1份，副本2份，请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

3、磋商响应文件应编制目录，并标明页码。

五、磋商响应文件构成

磋商响应文件的封面页上应标注项目名称、采购编号，正文按顺序包含但不限于以下内容：

1、法定代表人授权委托书（附件一）；

2、服务承诺（格式自拟）；

3、磋商响应表（附件二）

4、产品外观及功能简要介绍

5、售后服务及维保期过后收费标准

6、供应商认为有必要提供的其他材料。

六、磋商响应文件递交时间、地点

报名截止时间：2021年9月28日16：00，请将

“附件1：上海对外经贸大学松江校区新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购报名表”

于截止日前发送至联系人邮箱ludan@suibe.edu.cn ，并抄送706693832@qq.com，

未在报名截止时间前报名的，不得参加现场磋商。

磋商时间：另行电话通知。

地点：上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学乐群楼408会议室

七、联系方式

联系人：卢老师；电话：67703032；邮箱：ludan@suibe.edu.cn

监督电话：67702132

七、磋商人报价的要求

磋商报价不可高于采购预算人民币16万元，磋商报价包含为实施本项目所产生的一切费用，包括但不限于货物价款、安装费、辅材、税费、差旅费等一切费用。

磋商人磋商时承诺的折扣为该磋商人的最高折扣，磋商人在磋商成功后订单询价时的报价折扣不得高于此折扣。

本项目采用综合评分法磋商。

本磋商办法采用百分制计分，磋商人的综合得分为磋商人价格分、技术商务分的合计得分，总分为100分；其中价格部分满分40分，技术商务部分满分60分。技术商务依据磋商委员会打分合计后的算术平均值作为磋商人技术商务分。评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

八、打分原则

（一）技术商务分：总分值60分（最小打分单位0.5分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品质量 | 5分 | 保证诚实经营，按照订单供货，充电桩符合国家相关标准要求。高于国家标准3-5分，符合国家标准2分。 |
| 项目匹配程度 | 5分 | 提供的充电桩和其管理平台必须满足磋商文件中提到的相应功能，否则视为废标，如可提供其他拓展功能和服务，可作为加分项加1-5分。 |
| 同类项目业绩 | 10分 | 近三年来同类项目业绩经验（需提供合同复印件）。 提供1份得2分，最高10分，没有的不得分。 |
| 增值服务 | 40分 | 免费保修期不少于2年。每增加一年得2分，满分6分。 |
|  |  | 流量费：对学校每免费一年流量费，得2分（满分10分）。超过5年的，评审时纳入维保期后维护收费标准综合评价。 |
|  |  | 计费接口设计方案，包括微信、支付宝及实体充电卡，此项分值为1-4分。 |
|  |  | 支付宝、微信提现手续费：学校微信账户目前提现无需手续费，如无手续费，此项得5分，如平台需收取手续费：此项不得分，但需配合学校申请手续费发票。 |
|  |  | 维修响应时间不超过24小时，此项分值为1-5分。 |
|  |  | 维保期过后维护收费标准：评审小组按照全部有效磋商人的报价，分成三挡，较好的8-10分，一般的 5-7分，较差的2-4分。 |

(二)价格分：总分值40分。

磋商基准价：

以各有效磋商人中满足招标文件要求且磋商价最低的二次报价为磋商基准价，其价格分为40分。

各磋商人的得分：

其他磋商人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=（磋商基准价/磋商人二次报价）*40，小数点后保留2位，第三位四舍五入法。

附件一：法定代表人委托授权书

法定代表人委托授权书

本人系                                 （单位名称）法定代表人。现授权              （姓名）代理本公司参加上海对外经贸大学松江校区新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购的磋商。代理人在提交磋商响应文件、合同谈判过程所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，对本公司均有法律效力。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：        职务：           性别：     年龄：

身份证号：

联系电话：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

请粘贴法定代表人身份证和被授权人身份证复印件。

附件二：磋商响应表

磋商响应单位：                      （盖章）

上海对外经贸大学松江校区新建充电桩项目（一期）充电桩设备采购报价. 序号; 名称; 需求; 数量; 单价; 小计; 备注. 1; 充电桩管理平台（软件）; 平台可远程监控管理所有充电桩，进行电费设置、充电桩远程开关管理、数据管理及分析。; 1. 2; 落地式单枪7KW交流充电桩（需接入管理平台）; 输入电压 ：AC220V±15% 输出电压 ： AC220V±15% 频率：50HZ±1HZ 输出电流：0-32A 计费接口：支持微信、支付宝及实体充电卡三种收款模式收取电费，款项直达学校账户。 客户限定：微信、支付宝账户可设置白名单，经学校审批通过的白名单用户才可扫码充电，其他未经审批用户扫码后不可使用充电桩。 网络连接方式：4G流量卡 防护等级：IP54(可升级防护等级作为加分项） 运行温度 ：-20℃～ +50℃; 32. 总价：; 闭口价.

注：1、投标单位有一次现场勘探机会（如需要联系卢老师，电话67703032）。

2、价格条款：磋商报价应包括充电桩管理平台搭建，充电桩运输、安装、接入平台的调试、售后服务、材料至上海对外经贸大学（松江校区）的所有费用。   是否同意：

3、交货期：

4、免费保修期（设备保修期、安装工程质保期）：

5、售后服务及响应时间：

6、货物数量及服务变更：指安装过程中因辅材数量及伴随服务内容变更所导致的中标价格变化范围，此时中标人所报价格应保持不变。是否同意：

7、拥有自己的安装队伍，不得转包。施工时安排经验丰富的项目管理人员，自施工人员进场至工程验收合格交付使用期间在现场指挥管理施工。安装单位应严格执行建设单位的管理规定，充实安装力量，人员持证上岗（提供持证人员上岗证复印件）：

8、需买方配合的工作和条件。

如能中标，在安装、调试、验收过程中需买方配合的工作和需买方提供的条件：