2022年度学校集中空调通风系统清洗消毒服务采购需求：

- 采购基本信息：

项目名：2022年度学校集中空调通风系统清洗消毒服务

采购方式：公开比价

供应商资格：有相关的经营范围，具备清洗消毒的相关资质。

项目预算：198358元

- 项目概况：

为贯彻落实《关于印发<复工复产单位环境清洁消毒工作指南>的通知》（沪肺炎防控办{2022}509号）中的文件精神，有效预防和控制新冠肺炎病毒在学校的传播，全力保障在校师生和教职员工的安全健康，针对校内使用的集中空调系统按照WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》对其进行全面清洗消毒。目前集中空调主要集中在松江校区图文信息楼和图书馆综合楼，两处场馆均采用风冷热泵机组，每层都设置组合式空调箱，办公室、会议室等区域采用风机盘管加新风方式，风机盘管一般为卧式暗装型。具体数量如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘管机 | 431 | 台 |
| 2 | 风管 | 11620 | ㎡ |
| 3 | 组合式机组 | 23 | 台 |
| 4 | 新风机组 | 14 | 台 |
| 5 | 风口 | 1659 | 个 |

三、其他要求：

1、中标单位需按照WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》对目标楼宇内使用的集中空调系统及其附属部件进行全方位清洗消毒；

2、本工程施工结束后，需通过第三方具有上海（CMA)认证资质检测机构检测合格，并出具报告，评价本工程清洗效果符合《公共场所空调通风系统运行卫生要求》（DB31/405-2008）规范要求（检测费用由中标单位支付）；

3、因为目前学校属于封控期间，中标单位需配合学校相关防控手势，尽可能在较短时间内完成所有施工任务。