## 上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程

## 防雷评估、雷电防护装置检测服务采购需求

- （公开比价）

项目名称：上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程防雷评估、雷电防护装置检测服务采购

项目预算：105560元（超出预算视为无效报价）

采购方式：公开比价

采购依据：沪气规发（2021）3号

政府采购编号：无

一、合理的投标人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有上海市气象局颁发的雷电防护装置检测资质证书甲级。

二、项目基本概况

本工程为上海对外经贸大学松江校区基本功能补缺工程项目，本项目拟新建总建筑面积37700平方米，其中地上建筑面积31980平方米，地下建筑面积5720平方米，包括：学生宿舍A栋、学生宿舍B栋、学生食堂、35KV变电站、湿垃圾处理站等。

三、采购项目建设需满足的要求

雷评服务方承担的工作内容与责任：根据项目所在地雷电活动时空分布特征及其灾害特征，结合现场情况进行分析，对雷电可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险评估。

雷评服务成果及相关要求：包括但不限于编制本项目雷击风险评估报告，对防雷设计提出合理化建议，并配合通过项目各阶段气象主管部门的防雷征询。

雷击风险评估报告主要内容包括：

（1）雷电环境分析报告

（2）雷击风险评估方法

（3）项目资料收集以及雷击风险评估引用文件和资料

（4）雷击风险评估计算与分析

（5）建筑物防雷分类

（6）电子信息系统雷电防护等级的划分

（7）雷电风险评估结论

（8）土壤电阻率检测

（9）按照其他标准计算的等效面积模型

（10）雷击电磁脉冲分布仿真分析

雷电防护装置检测服务主要内容包括：

（1）乙方对甲方的防雷装置实施检测，并对其材料、规格、焊接及锈蚀情况进行检查。

（2）乙方对甲方的建筑物、电器及微电子等设备的防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入及防雷击电磁脉冲的能力进行检测和检查。

（3）雷电防护装置检测三阶段：基础、过程检测（结构封顶、屋面防雷完成）、竣工三阶段。全部检测结束合格后15天内，乙方应提供三阶段（三合一）检测报告；需要整改的应在分阶段检测结束后，提供整改意见表，由施工单位整改合格。

四、采购项目的实施时间、地点

实施地点：松江区文翔路1900号

实施时间：2023年8月—项目综合验收合格止

工期：雷评报告编制15天；雷电防护装置检测根据项目实际进展分阶段进行，全部检测完成后15天内提供报告。

五、采购项目需满足的特殊要求

服务期限自合同签订之日起至项目综合验收合格之日止。

六、合同款项的支付方式、时间、条件

合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额的20%作为预付款，待提交合格的项目防雷评估报告后，支付合同总金额20%；雷电防护装置检测完成，提交合格的雷电防护装置检测报告后，支付合同总金额40%；乙方完成合同约定全部内容，项目取得竣工备案证且乙方向甲方提供发票后，甲方在一个月内向乙方支付剩余20%服务费，结清合同剩余款项。

七、其他要求

无。