上海对外经贸大学钟书阁空调机组更新项目采购需求

一、采购项目基本信息：

项目名称：上海对外经贸大学钟书阁空调机组更新项目

预算金额：90000元

采购方式：公开比价

- 供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标单位需在本市具有固定的经营场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4、本次采购不接受联合体报价。

三、项目概况：

松江校区乐群楼钟书阁区域原有空调为2009年制造的美的空调机组，现因机组外机压缩机及变频主板损坏，维修成本较高。拟采购1组多联机空调系统进行替换以满足该区域的制冷制热使用需求。

四、项目技术参数、标准

1、变频多联机空调配置表：

| 变频多联机空调配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务房间 | 室内机参数 | 室内机数量 | 室外机参数 | 室外机数量 |
| 钟书阁1 | 环形出风嵌入式室内机 制冷量/制热量：8kW/9kW | 4台 | 制冷量/制热量：56kW/63kW | 1台 |
| 钟书阁2 | 高静压风管式 制冷量/制热量：12.5kW/14kW | 2台 |  |  |
| 备注：建议品牌为格力、美的或者海尔 |  |  |  |  |

2、报价应包括旧机组的拆除、运输以及新机组的运输、安装、辅材、调试、售后服务等所有费用，辅材包括风管、风口、冷媒管、冷凝水管、保温、主机电缆线、室内机电源等，具体辅材的数量详见清单。

五、项目实施时间和地点

项目实施时间：2024年11月

项目实施地点:文翔路1900号上海对外经贸大学松江校区钟书阁

六、其他要求

1、配套6个有线控制器，铜管保温材料15mm以上。

2、此项目为闭口价，质保期2年以上。

3、采购设备必须符合国家相关安全质量标准、行业技术规范标准，主要产品到货后，招标人有权委托项目本地质量监督检验机构对本批次货物进行抽检，如果检验不合格，招标人有权要求退、换货，检验及相关费用由中标人承担。